Приложение №1
Материально-техническое задание 
к техническому заданию на проектирование.
1. Объект проектирования: Помещение машинного зала в кузнечно-прессовом цехе (офисное).
	№ п/п
	
	

	1.
	Назначение помещения
	Офисное

	2.
	Площадь помещения 13,5х19,2 м
	259 м2

	3.
	Высота потолка проектируемая
	3 м

	4.
	Высота потолка физическая
	6 м

	5.
	Кол-во внутренних помещений 
	7

	6.
	Количество рабочих мест (схема №1 прилагается)
	14

	7.
	Подключение к сетям электроснабжения
	От внутрицеховых источников 220 В

	8.
	Отопление
	Электрическое

	9.
	Канализация и водоснабжение
	От внутрицеховых источников

	10.
	Вентиляция и кондиционирование
	Определяется проектом

	11.
	Источник естественного освещения
	Отсутствует



2. Объект проектирования: Помещение машинного зала в кузнечно-прессовом цехе (Участок механической обработки).

	№ п/п
	
	

	1.
	Назначение помещения
	Рабочая зона

	2.
	Площадь помещения 13,5х40 м
	540 м2

	3.
	Количество рабочих мест
	13

	4.
	Высота потолка проектируемая
	6

	5.
	Высота потолка физическая
	6

	6.
	Дополнительное помещение (3х4 м)
	Склад

	7.
	Подключение к сетям электроснабжения
	От внутрицеховых источников 220 В/380 В

	8.
	Отопление
	Электрическое (бытовое помещение)

	9.
	Канализация и водоснабжение
	Не предусмотрено

	10.
	Вентиляция 
	Определяется проектом

	11.
	Источник естественного освещения
	Отсутствует

	12.
	Грузоподъёмные механизмы
	



3. Состав проектной документации:

1. ОБ. Обмерные чертежи 
2. ПР. Планировочные решения 
[bookmark: _GoBack]3. РН. Расчет потребности в нагрузках на инженерные сети
4. АС. Архитектурно-строительные решения 
5. ДП. Дизайн-проект 
6. КР. Конструктивные решения 
7. ЭОМ. Электроснабжение и освещение внутреннее 
8. ВК. Система водоснабжения и водоотведения внутренняя 
9. ОВ. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
10. АОВ. Автоматизация систем отопления и вентиляции 
11. СКС. Структурированная кабельная сеть (сеть компьютерная, 
радиофикация, телефонизация, ЛВС) 
12. АПС и СОУЭ. Автоматическая система пожарной сигнализации и система
оповещения и управления эвакуацией при пожаре 
13. ТХ. Технологические решения
